Заместителю главы

администрации

МО г. Новороссийск

по ЖКХ и развитию

городского хозяйства

Д.А. Алферову

«О плановых отключениях»

Просим вас согласовать плановые (внеплановые) отключения электроэнергии, для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ

05.04 2022 г.

| № | Отключаемая электроустановка | Население (тыс. жителей) | Социально-значимые объекты | Дата/Время отключения | Адреса абонентов | Район города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-530 РУ-10/0,4кВ Плановый текущий ремонт. Замена высоковольтного изолятора | 0,1 | 0 | 05.04.2022 09-00-12-00 | ул.Горпищенко, Мысхакское Шоссе, Таганрогская |  |
| 2. | КРУН-31 ЛР к ТП-872-369 ( Без напряжения ТП-368, ТП-868, ТП-872, ТП-873, ТП-874, ТП-875, ТП-876) Ремонт высоковольтного разъединителя. | 0,1 | 0 | 05.04.2022 13-00-16-00 ( 2 часа) | Ул. А. Головатого | П. Цемдолина |
| 3. | ТП-224 ВЛ-0,4кВ Монтаж СИП, замена опор | 0,1 | 0 | 05.04.2022 09-00-16-00 | Ул. Борисовская, Видова |  |
| 4. | ТП-104 ВЛ-0,4кВ Монтаж СИП | 0,05 | 0 | 05.04.2022 09-00-16-00 | Ул. Первомайская | П. Мысхако |

Вышеуказанные работы направлены на предупреждение и предотвращение аварийных отключений. Отказ проведения запланированных работ может привести к технологическому нарушению, длительному прекращению электроснабжения бытовых потребителей и социально-значимых объектов.

Главный инженер 							                                          Е.Н. Тяжкороб